Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ – Пермь

от 17.02.2017 № 8.2.6.2-10/1702-02

Инструкция о мерах пожарной безопасности в НИУ ВШЭ – Пермь

- Общие положения

  - Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) содержит основные требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации и содержание территории, здания, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в НИУ ВШЭ – Пермь (далее – Филиал).

  - При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Основные термины и понятия

  - Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

  - Стадии пожара:

    - первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом, рассмотреть пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении 
до 250-300°С. Это температура воспламенения всех горючих материалов;

    - через 20 минут начинается объемное распространение пожара. Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900°С. Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара;

    - после того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар идет на улицу. В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.

  - Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

  - К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

  - Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

  - Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

  - Основной задачей профилактики пожаров является исключение их возникновения. Эта задача решается системой предотвращения пожара. Система предотвращения пожара реализуется строгим исполнением Инструкции, выполнением режимных (ограничительных) мероприятий.

  - Система противопожарной защиты направлена на обеспечение безопасности людей и материальных ценностей путем ограничения распространения пожара, а также создания условий для успешного тушения пожара. В систему противопожарной защиты входят:

- применение установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;

- применение пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесение на их поверхности огнезащитных красок (составов);

- устройства, обеспечивающие ограничение распространения пожара;

- применение первичных средств пожаротушения.

  - Причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем;

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств;

- самовозгорание веществ и материалов;

- разряды статического электричества;

- грозовые разряды, поджоги, детская шалость.

  - Пожары подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.

  - Для того чтобы произошло возгорание необходимы следующие условия:

- наличие горючих веществ и материалов;

- наличие источника зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электроток;

- наличие окислителя, например кислорода воздуха;

- наличие путей распространения пожара – горючих веществ, которые способствуют распространению огня.

- Противопожарный режим в Филиале

  - В Филиале обязательно соблюдение норм, правил и инструкции по пожарной безопасности.

  - При возникновении ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью людей, необходимо немедленно поставить в известность руководство Филиала.

  - В Филиале установлен следующий противопожарный режим:

- запрещено курение во всех помещениях и на прилегающей территории;

- запрещено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во всех помещениях Филиала;

- запрещено сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории Филиала;

- обязательно обесточивается все электрооборудование по окончании рабочего дня перед закрытием помещений и в случае возникновения пожара;

- обеспечивается отсутствие людей в Филиале при проведении временных огневых и других пожароопасных работ с оформлением наряда-допуска на выполнение огневых работ. Место проведения данных работ в обязательном порядке обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

- при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов запрещается их загромождение различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- Действия при пожаре

  - В случае обнаружения пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. д.) лицо, обнаружившее пожар, обязано:

    - сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану. При этом в сообщении необходимо чётко назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

    - оповестить о пожаре руководство Филиала;

    - организовать встречу пожарных подразделений;

    - принять меры по тушению пожара имеющимися в Филиале средствами пожаротушения только в случае, если нет угрозы для жизни и существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости;

    - организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим: включение автоматических систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, противодымной защиты) путем включения кнопки ручного извещателя.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

    - с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону;

    - исключить условия, способствующие возникновению паники;

    - эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения,

    - выставить посты на выходах здания, чтобы исключить возможность возвращения людей в Филиале, где возник пожар,

    - воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

    - покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна.

  - В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу. Из-за сильного дыма, если эвакуация невозможна, необходимо выполнить следующие действия:

    - остаться в кабинете плотно закрыв дверь;

    - во избежание проникновения продуктов горения в помещение необходимо заткнуть все щели в дверном проеме подручными средствами (бумагой, тряпками смоченные водой);

    - открыть окно и звать на помощь;

    - если дым все же начинает проникать в помещение лечь на пол и при отсутствии индивидуальных средств защиты органов дыхания от продуктов горения дыхание осуществлять через влажную ткань (смоченную водой носовой платок, жилет, рубашку, что угодно, и прикрыть рот и нос);

    - в случае возгорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, закатать в войлок, брезент, пальто и т.п. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.

- Первичные средства пожаротушения

  - При работе с огнетушителем необходимо:

- находиться с наветренной стороны;

- начинать тушить с основания, а в нишах тушить сверху;

- тушить одновременно группой людей;

- убедиться в невозможности возобновления горения.

  - Порошковый огнетушитель необходимо использовать для первичного тушения пожаров класса А (твердые вещества), В (плавящиеся твердые тела или горючие жидкости) и С (горючие газы). Также к назначению порошковых огнетушителей относятся электроустановки, которые находятся под напряжением до 1000 В. Перед тем, как пользоваться порошковым огнетушителем, необходимо проверить наличие чеки. Далее нужно выдернуть чеку и направить струю на очаг возгорания. При необходимости можно закрывать и открывать выпускной клапан многократно.

  - Углекислотные огнетушители необходимо использовать при горении различных горючих веществ, которые не горят без поступления воздуха. При этом нельзя использовать для тушения горящего человека, так как попавшая на кожу снегообразная масса двуокиси углерода вызовет обморожение, потому что ее температура -70°С. Для пользования углекислотным огнетушителем необходимо: сорвать чеку или пломбу и направить на огонь раструб, нажать на рычаг. При тушении подносить раструб к огню не ближе 1м.

- Правила пожарной безопасности в быту

  - При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;

- использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).

  - Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.

  - Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.

  - Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

  - Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

  - Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

  - Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.

  - Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.

- Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

  - Газовое оборудование, находящееся в здании, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

  - При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой.

  - При появлении запаха газа запрещается:

- включать и выключать электрические приборы и освещение;

- зажигать спички;

- пользоваться газовым оборудованием.

  - Необходимые действия при появлении запаха газа:

- выключить все газовые приборы;

- перекрыть краны подачи газа;

- проветрить все помещения, включая подвалы

- если запах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

- Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

  - В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- возмещения ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности пожарной охраны.

  - Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

  - В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица предприятий;

- ответственные квартиросъемщики или арендаторы в квартирах (комнатах), домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено соответствующим договором;

- иные граждане.

  - За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности ответственные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - Административная ответственность:

- в соответствии со статьей 6.24 части 1 Кодекса об административных правонарушений за нарушение требования Федерального законодательства о запрете курения табака на территории и в помещениях Филиала, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей;

- в соответствии со статьей 20.4 Настоящего Кодекса:

а) нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;

б) те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

в) нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей;

г) нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

  - Уголовная ответственность: в соответствии со статьей 219 Уголовного Кодекса РФ:

- по части 1 за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

- по части 2 то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.