19.04.2018 Приказ № 8.2.6.2-10/1904-01

**О противопожарном режиме в НИУ ВШЭ - Пермь**

 Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в НИУ ВШЭ - Пермь

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий противопожарный режим на объектах защиты НИУ ВШЭ – Пермь (далее – Объекты):
	1. запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории Объектов;
	2. запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на прилегающей территории Объектов;
	3. запретить хранение на рабочих местах легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);
	4. запретить проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию;
	5. по окончании рабочего дня перед закрытием помещений отключить всё электрооборудование, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
	6. запретить пользоваться неисправными электроприборами и поврежденными розетками;
	7. при проведении временных огневых и других пожароопасных работ обеспечить отсутствие людей на Объектах и оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ, обеспечить место проведения данных работ первичными средствами пожаротушения, а после окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания;
	8. проводить не реже одного раза в три года обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц за противопожарное состояние в НИУ ВШЭ - Пермь на базе образовательных учреждений, имеющих соответствующую лицензию;
	9. проводить противопожарные инструктажи согласно утвержденному графику;
	10. по окончании рабочего дня:

1.10.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

1.10.2. проверить закрытие окон и форточек;

1.10.3. закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны;

1.10.4. при обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации поставить в известность руководство НИУ ВШЭ - Пермь, обеспечить отсутствие обучающихся и работающих на Объектах;

1.11. при возникновении пожара:

1.11.1. немедленно сообщить в пожарную охрану;

1.11.2. оповестить людей о пожаре, задействовав систему противопожарной защиты;

1.11.3. принять меры к эвакуации людей из здания, используя все эвакуационные выходы;

1.11.4. приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, если возгорание не угрожает жизни и здоровью людей.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Матвеева В.А.

Директор Г.Е. Володина