Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ – Пермь

от _________ № _____________

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ I.

Общие положения

  - Настоящая инструкция содержит основные требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации и содержание территории, здания, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в образовательном учреждении (далее - учреждении).

  - Настоящая инструкция подлежит пересмотру при изменении законодательных актов и нормативных документов, положенных в основу инструкции.

  - При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться строительными нормами и правилами, стандартами, сводами правил и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами (СНиП, ГОСТ, НПБ, СП и т.п.), регламентирующими требования пожарной безопасности.

  - В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учреждении несут:

- руководитель;

- лица в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

  - Должностные лица, преподавательский состав и работники учреждения, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а также настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут, в зависимости от последствий, уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все работники учреждения обязаны проходить противопожарную подготовку с целью изучения правил пожарной безопасности, приёмов использования имеющихся в помещениях средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения и порядка действий при пожаре. Противопожарная подготовка работников учреждения включает в себя противопожарные инструктажи, которые проводятся согласно утвержденному графику под подпись в специально заведенном журнале на основании Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденного приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645.

  - Проведение огневых работ в помещениях учреждения без оформления «НАРЯДА-ДОПУСКА на выполнение огневых работ» запрещается. Все работы с применением открытого огня в помещениях учреждения следует проводить в порядке, установленном Правилами противопожарного режима в РФ.

  - В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2015 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение на территории и в помещениях учреждения.

  - В учреждении должна быть создана система пожарной безопасности, направленная на предупреждение пожара и предотвращение воздействия на работников опасных факторов пожара путем:

- соблюдения противопожарных требований и действующих норм при эксплуатации помещений;

- соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электро- 
установок;

- наличия нормативного количества исправного противопожарного оборудования и систем, а также их правильной эксплуатацией;

- знаний и умением работников учреждения правильно действовать при возникновении пожара;

- организации проведения со студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности;

- организации ознакомления граждан, прибывающих в общежитие, с правилами пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ II.

Порядок содержания территории

  - Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

  - Обеспечивается исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

  - Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

  - При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

  - Обеспечивается своевременная очистка учреждения и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

  - Запрещается на территории, прилегающей к учреждению, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

  - Не допускается сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от учреждения.

  - Запрещается на территории учреждения разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима.

РАЗДЕЛ III.

Порядок содержания зданий, сооружений и помещений,

в том числе эвакуационных путей

  - На объекте обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре.

  - На объекте с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

  - На объекте с ночным пребыванием людей обеспечивается наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

  - На объекте с ночным пребыванием людей обеспечивается (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей.

  - Обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008             № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Обеспечивается устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

  - Обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

  - В учреждении запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

  - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

  - Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008             № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

-  загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-   устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-  фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

  - При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

  - Обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

  - Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

  - В учебных кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

  - Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число столов в  учебных кабинетах.

  - В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

  - Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

  - По окончании рабочего дня организуется сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

  - Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

  - Обеспечивается сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

  - Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

  - В помещениях учреждения соблюдается установленный порядок осмотра и закрытия помещений. Лица, ответственные за противопожарную безопасность помещений, обязаны:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители, за исключением дежурного освещения или если это обусловлено их функциональным назначением, предусмотренное требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить закрытие окон и форточек;

- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей;

- при обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации поставить в известность администрацию, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

РАЗДЕЛ IV.

Порядок содержания систем и средств противопожарной защиты

  - Обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты и организовывается проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

  - Обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимаются необходимые меры по защите объектов от пожаров.

  - В помещениях учреждения должно быть обеспечено своевременное оповещение людей о пожаре в его начальной стадии техническими и организационными средствами.

  - Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

  - Обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Организуется перекатка пожарных рукавов не реже 1 раз в год. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещается в навесных, встроенных пожарных шкафах. Обеспечивается исправное их состояние и работоспособность.

  - Учреждение обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно Правил и приложениям №№ 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

  - На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

  - На каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

  - Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

  - Каждый огнетушитель имеет паспорт и порядковый номер.

  - Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

  - Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

  - Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя учреждения.

РАЗДЕЛ V.

Порядок содержания электрических сетей, электроустановок, электроприборов и приборов освещения

  - Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно обеспечивать их пожароопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ) и других нормативных документов.

  - При перебоях в электроснабжении и в случае аварии разрешается применять только электрические фонари.

  - Обеспечивается наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

  - На объекте защиты с ночным пребыванием людей обеспечивается наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на каждого дежурного.

  - Подключение дополнительных токоприемников допускается только с учетом допустимой нагрузки в электросети. Монтаж, ремонт и профилактическое обслуживание электросетей и электроустановок осуществляется лицами, прошедшими специальную подготовку и имеющими квалификационное удостоверение.

  - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

  - Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

  - Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

  - Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

РАЗДЕЛ VI.

Порядок содержания систем отопления,

вентиляции и кондиционирования

  - В помещениях учреждения должно быть центральное водяное отопление.

  - Перед началом отопительного сезона приборы отопления, система кондиционирования воздуха тщательно проверяются и ремонтируются, а обслуживающий их персонал проходит противопожарный инструктаж.

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

  - Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

РАЗДЕЛ VII.

Порядок проведения культурно-массовых мероприятий

  - При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивается:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их полной готовности в противопожарном отношении;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

  - В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

  - В актовом зале кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации.

  - Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками.

  - При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговые прожектора, фейерверки и другие виды огневых эффектов;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

  - Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

  - В учреждении могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

РАЗДЕЛ VIII.

Порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ

  - Проведение огневых работ в помещениях учреждения без оформления «НАРЯДА-ДОПУСКА на выполнение огневых работ» запрещается. Все работы с применением открытого огня в помещениях учреждения следует проводить в порядке, установленном Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

  - При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами обеспечивается соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

  - Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом) хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

  - Обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

  - Запрещается при обработке древесины эксплуатировать круглопильные, фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неисправностями.

  - При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

  - Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

  - Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

  - При варке битума место обеспечивается ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).

  - При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ.

  - Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

  - Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все вентиляционные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

  - Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению № 3, установленному Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

  - Находящиеся в радиусе зоны очистки настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

  - Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах учреждения, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр.

  - При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

  - По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

  - При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

РАЗДЕЛ  IX.

Обязанности и действия при пожаре

  - В случае возникновения пожара действия персонала и работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности студентов, их эвакуацию и спасение.

  - В случае обнаружения пожара или его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. д.) лицо, обнаружившее пожар, (охранники, ответственные за пожарную безопасность либо лица, замещающие во время их отсутствия), обязано:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану. При этом в сообщении необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;

- оповестить о пожаре директора учреждения либо лицо, замещающее во время его отсутствия;

- организовать встречу пожарных подразделений;

- принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

  - Организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим силами охранников, ответственных за пожарную безопасность либо лиц, замещающих во время их отсутствия.

  - Организовать включение автоматических систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, противодымной защиты) силами охранников, ответственных за пожарную безопасность либо лиц, замещающих во время их отсутствия.

  - Организовать (при необходимости) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания силами охранников, ответственных за пожарную безопасность либо лиц, замещающих во время их отсутствия.

  - Организовать прекращение всех работ в учреждении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара силами охранников, ответственных за пожарную безопасность либо лиц, замещающих во время их отсутствия.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и другим работникам учреждения нельзя оставлять студентов без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне студентов или в других местах;

- выставить посты на выходах здания, чтобы исключить возможность возвращения студентов и работников в учреждение, где возник пожар;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или учреждение, следует закрывать за собой все двери и окна;

- при тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприёмника, помещения или всего учреждения. Для тушения использовать только углекислотные или порошковые огнетушители.

  - Огнетушители необходимо приводить в действие непосредственно возле очага пожара.

  - Директор учреждения либо лицо, замещающее во время его отсутствия, прибывший к месту пожара, обязан:

-  продублировать сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия студентов и работников, эвакуированных из учреждения;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинские и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- проверить отключение сетей электро - и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т. д.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

- информировать по прибытии руководителя тушения пожара о наличии людей в учреждении, конструктивных и технологических особенностях учреждения, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщать другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

  - Организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития закрепить за директором либо за лицом, замещающим во время его отсутствия.